Профессиональные стандарты

- 16

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

### 16.021

### Кровельщик

Профессиональный стандарт
Кровельщик

I. Общие сведения

/------------\

Выполнение кровельных и гидроизоляционных работ           |  16.021    |

_________________________________________________         \------------/

(наименование вида профессиональной деятельности)             Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение работ по устройству крыш и гидроизоляции при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений различного назначения

Группа занятий:

| 7124 | Плотники и столяры, кровельщики | 7131 | Кровельщики |
| --- | --- | --- | --- |
| (код *(1)) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 41 | Строительство зданий |
| --- | --- |
| 42 | Строительство инженерных сооружений |
| (код *(2)) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ на объектах нового строительства, реконструкции и при обслуживании крыш | 2 | Проведение подготовительных операций перед производством кровельных работ | А/01.2 | 2 |
|  |  |  | Очистка кровли и систем водоотвода в зимний период и при сезонных осмотрах крыш | А/02.2 | 2 |
| В | Выполнение кровельных работ согласно специализации на объектах нового строительства и при реконструкции зданий | 3 | Монтаж слоев кровельной системы | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Сборка деревянных несущих конструкций из элементов заводского изготовления и из пиломатериалов в соответствии со специализацией | В/02.3 | 3 |
| С | Устройство конструктивных элементов согласно специализации на объектах нового строительства, при реконструкции и обслуживании крыш | 4 | Устройство конструктивных элементов крыш | С/01.4 | 4 |
|  |  |  | Монтаж окон, продухов и элементов инженерных систем | С/02.4 | 4 |
|  |  |  | Изготовление заготовки из кровельного металла по лекалам и чертежам в соответствии со специализацией | С/03.4 | 4 |
|  |  |  | Изготовление и монтаж деревянных несущих конструкций на строительной площадке в соответствии со специализацией | С/04.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение осмотров крыши, ремонт локальных повреждений гидроизоляционного покрытия | С/05.4 | 4 |
| D | Выполнение работ согласно специализации на крышах криволинейной формы и эксплуатируемых крышах | 5 | Гидроизоляция эксплуатируемых крыш в соответствии со специализацией | D/01.4 | 5 |
|  |  |  | Выполнение комплекса кровельных работ на крышах криволинейной конструкции согласно специализации | D/02.5 | 5 |
|  |  |  | Изготовление и монтаж на строительной площадке деревянных несущих конструкций для крыш криволинейной формы, монтаж большепролетных балок в соответствии со специализацией | D/03.5 | 5 |
| Е | Руководство бригадой кровельщиков | 5 | Организация и контроль производства кровельных работ | Е/01.5 | 5 |
|  |  |  | Организация технического и материального обеспечения работ бригады кровельщиков | Е/02.5 | 5 |
|  |  |  | Проведение мероприятий по охране труда при работе на высоте, контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка и требований безопасности | Е/03.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ на объектах нового строительства, реконструкции и при обслуживании крыш | Код | А | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям 2-го разряда Кровельщик по кровлям из листовых и штучных материалов 2-го разряда Кровельщик-изолировщик 2-го разряда Кровельщик-плотник 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном *(3) |
|  | К работе допускаются лица не моложе 18 лет*(4) |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7131 | Кровельщики |
| ЕТКС*(5) | § 82 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2-й разряд |
|  | § 87 | Кровельщик по стальным кровлям 2-й разряд |
|  | § 329 | Плотник 2-й разряд |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение подготовительных операций перед производством кровельных работ | Код | А/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Демонтаж слоев и элементов кровельной системы |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия необходимых инструментов, работоспособности и исправности оборудования |
|  | Очистка поверхности крыши от мусора, пыли, снега, льда (при проведении работ в осенне-весенний сезон), сушка основания для достижения влажности, требуемой нормативными документами |
|  | Установка строительных лесов, подмостей, временных защитных сооружений в соответствии со специализацией |
|  | Подача элементов несущих конструкций, материалов, полуфабрикатов, крепежа с места хранения в зону монтажа в соответствии со своей специализацией |
|  | Подготовка изоляционных материалов к последующей укладке и переработке: подача с места хранения, размотка, раскрой, подготовка клеев и мастик в соответствии со своей специализацией |
|  | Подготовка основания в соответствии со своей специализацией |
|  | Временное закрепление подаваемых материалов на кровле до начала их монтажа в соответствии со специализацией |
|  | Уход за уложенными стяжками и их подготовка к монтажу гидроизоляции в соответствии со специализацией |
|  | Нанесение био- и комплексных биоогнезащитных составов на элементы несущих конструкций из древесины в соответствии со своей специализацией |
| Необходимые умения | Пользоваться средствами страховки на высоте более 1,3 м |
|  | Использовать подъемную технику для подачи материалов с места хранения к месту монтажа |
|  | Раскраивать изоляционные материалы в соответствии со своей специализацией |
|  | Приготавливать и подготавливать клеевые составы и мастики в соответствии со специализацией |
|  | Временно закреплять изоляционные материалы в соответствии со специализацией |
|  | Очищать, просушивать, грунтовать, обезжиривать поверхность основания в соответствии со специализацией |
|  | Монтировать конструкции строительных лесов, подмостей и временных защитных сооружений |
| Необходимые знания | Строительные термины и определения в соответствии со специализацией |
|  | Правила безопасности при работе на крыше; требования охраны труда к рабочему месту кровельщика, месту производства работ на высоте |
|  | Правила по охране труда при приготовлении и транспортировании горячих мастик в соответствии со специализацией |
|  | Правила по охране труда при работе с газовой горелкой в соответствии со специализацией |
|  | Правила по охране труда при работе с кровельными металлами в соответствии со специализацией |
|  | Требования к средствам индивидуальной защиты и спецодежде кровельщика |
|  | Технологические приемы демонтажа кровельной системы |
|  | Требования к транспортировке, хранению и складированию материалов |
|  | Последовательность подачи материалов с места хранения к месту монтажа в соответствии с технологическим процессом |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством работника более высокого уровня квалификации |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Очистка кровли и систем водоотвода в зимний период и при сезонных осмотрах крыш | Код | А/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Очистка кровли, систем водоотвода и карнизных свесов от снега и наледи в зимний период |
| --- | --- |
|  | Очистка систем водоотвода от листвы и мусора при сезонных осмотрах крыши |
| Необходимые умения | Производить очистку снега в зимний период в соответствии с рекомендациями производителя гидроизоляционного материала |
|  | Применять специальный инструмент для очистки систем водоотвода и карнизных свесов от наледи в зимний период |
|  | Устанавливать защитные и (или) сигнальные ограждения |
|  | Выполнять работы по очистке систем водоотвода от листвы и мусора при сезонных осмотрах крыши |
| Необходимые знания | Базовые требования действующей технической нормативной документации, регламентирующей эксплуатацию крыш |
|  | Устройство системы водоудаления |
|  | Основные требования к уходу за кровельными покрытиями из различных гидроизоляционных материалов |
|  | Требования к инструментам, применяемым для очистки крыш от снега и наледи |
|  | Требования охраны труда при проведении работ по очистке крыш от снега и наледи |
|  | Требования охраны труда при проведении сезонных осмотров |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством работника более высокого уровня квалификации |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение кровельных работ согласно специализации на объектах нового строительства и при реконструкции зданий | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям 3-го разряда Кровельщик по кровлям из листовых и штучных материалов 3-го разряда Кровельщик-изолировщик 3-го разряда Кровельщик-плотник 3-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| Требования к опыту практической работы | Без требования к стажу: выпускник учреждения среднего профессионального образования при условии сдачи в организации работодателя профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение квалификационного разряда в соответствии со специализацией Требования к стажу: не менее одного года работы в соответствии со специализацией |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7131 | Кровельщики |
| ЕТКС | § 83 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 3-й разряд |
|  | § 88 | Кровельщик по стальным кровлям 3-й разряд |
|  | § 330 | Плотник 3-й разряд |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж слоев кровельной системы | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж основания под водоизоляционный ковер |
| --- | --- |
|  | Монтаж уклонообразующего слоя из штучных и листовых материалов в соответствии со специализацией |
|  | Монтаж тепло- и пароизоляционных материалов |
|  | Монтаж материала разделительного слоя в соответствии со специализацией |
|  | Монтаж дренажного слоя озелененных кровельных систем в соответствии со специализацией |
|  | Монтаж ветрозащитного материала в соответствии со специализацией |
|  | Монтаж основного гидроизоляционного покрытия в соответствии со специализацией |
| Необходимые умения | Размечать и укладывать клиновидную теплоизоляцию в соответствии со специализацией при формировании уклонообразующего слоя |
|  | Выполнять механическую фиксацию слоев кровельной системы в соответствии со специализацией |
|  | Выполнять приклеивание слоев кровельной системы к основной горизонтальной и вертикальной поверхности в соответствии со специализацией |
|  | Выполнять проклеивание стыков пароизоляционных материалов с применением специальных лент |
|  | Устанавливать теплоизоляцию в конструкцию скатных крыш в соответствии со специализацией |
|  | Укладывать теплоизоляцию на горизонтальную поверхность и вертикальные примыкания плоской крыши в соответствии со специализацией |
|  | Укладывать дренажный слой из гравия; разрезать, укладывать и закреплять дренажный слой из профилированной мембраны в соответствии со специализацией |
|  | Производить наплавление с помощью газовой горелки или горячего воздуха основного гидроизоляционного покрытия из полимерно-битумных рулонных материалов в соответствии со специализацией |
|  | Производить сварку швов основного гидроизоляционного покрытия из полимерных рулонных материалов в соответствии со специализацией |
|  | Производить склейку листов рулонных полимерных материалов в соответствии со специализацией |
|  | Наносить гидроизоляционное покрытие из однокомпонентных и двухкомпонентных мастичных материалов без армирования и с армированием с применением ручного инструмента и автоматического оборудования в соответствии со специализацией |
|  | Выполнять работы по механическому креплению основного гидроизоляционного покрытия из различных видов листовых материалов в соответствии со специализацией |
|  | Выполнять работы по механическому креплению основного гидроизоляционного покрытия из различных видов штучных материалов в соответствии со специализацией |
|  | Выполнять работы по устройству основного гидроизоляционного покрытия из металлов в соответствии со специализацией: выполнять простую линейную заготовку, кровельную картину, с использованием гибочного станка в соответствии со специализацией, монтировать ее по технологии фальцевого соединения различными способами |
|  | Выполнять построение выкройки и изготовление простой линейной заготовки, кровельной картины с использованием гибочного станка в соответствии со специализацией |
|  | Читать строительные чертежи, чертежи различных конструкций и соединений, планы, разрезы |
| Необходимые знания | Базовые требования технической нормативной документации, регламентирующей строительство крыш |
|  | Общие сведения о строительных чертежах: особенности постановки размеров, масштабирование, последовательность чтения строительных чертежей |
|  | Устройство (в соответствии со специализацией): плоских и скатных крыш |
|  | Основы строительной физики |
|  | Основы черчения |
|  | Основы технических измерений |
|  | Основные виды, свойства и назначение гидроизоляционных материалов и материалов, применяемых для строительства крыш, в соответствии со специализацией |
|  | Охрана труда при работе (в соответствии со специализацией): - с оборудованием для нанесения мастик; - с оборудованием для сварки термопластичных полимерных мембран; - с газовыми горелками; - с фальцезакаточными машинами, листогибочным оборудованием, ручным инструментом |
|  | Меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих мастик в соответствии со специализацией |
|  | Правила по охране труда при работе с газовой горелкой в соответствии со специализацией |
|  | Правила по охране труда при работе с кровельными металлами в соответствии со специализацией |
|  | Технология укладки и закрепления паро- и теплоизоляционных материалов, разделительных слоев в соответствии со специализацией |
|  | Способы укладки гидроизоляционного слоя из различных материалов в соответствии со специализацией |
|  | Способы устройства уклонообразующего слоя и виды применяемых для этого материалов в соответствии со специализацией |
|  | Требования к концентрации и соотношению компонентов при смешении двухкомпонентных битумно-латексных мастик; требования к толщине нанесения слоя мастики в соответствии со специализацией |
|  | Виды фальцевых соединений в соответствии со специализацией |
|  | Требования охраны труда при работе с гибочным оборудованием; устройство и правила эксплуатации применяемого оборудования в соответствии со специализацией |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Сборка деревянных несущих конструкций из элементов заводского изготовления и из пиломатериалов в соответствии со специализацией | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка мауэрлата заводского изготовления |
| --- | --- |
|  | Установка стоек, прогонов, лежней заводского изготовления |
|  | Сборка и монтаж стропильных ног заводского изготовления |
|  | Крепление стропильных ног к стенам зданий и гидроизоляция деревянных изделий в местах опирания на кирпичную кладку или железобетонные конструкции |
|  | Установка кобылок, лобовой доски заводского изготовления |
|  | Установка ветровых связей заводского изготовления |
|  | Сборка и установка деревянных ферм заводского изготовления |
|  | Изготовление и монтаж каркаса карнизного свеса из пиломатериалов |
|  | Монтаж контробрешетки и основания из пиломатериалов под кровельное покрытие (обрешетки, сплошного основания) |
|  | Изготовление и установка в каркасе из пиломатериалов заводского производства технологических проходок через кровлю |
|  | Изготовление заготовки несущих деревянных кровельных конструкций из обрезного пиломатериала |
|  | Сборка крупносборных элементов кровельной конструкции из обрезного пиломатериала |
| Необходимые умения | Соединять и закреплять элементы заводского изготовления в соответствии с требованиями производителя и рабочей документацией |
|  | Отбирать и сортировать пиломатериалы |
|  | Размечать и обрабатывать (пилить, резать, сверлить, выдалбливать) древесину |
|  | Изготавливать из пиломатериалов обрешетку, контробрешетку и основание под кровельное покрытие с применением плотницкого инструмента |
|  | Выполнять изготовление и установку в каркасе из материалов заводского производства технологических проходок через кровлю |
|  | Пользоваться ручным и механизированным инструментом (молоток, ножовка, дрель, нож, шуруповерт, перфоратор, углошлифовальная машина, бензо- и электропилы) |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при работе с электроинструментом, устройство и правила эксплуатации применяемого оборудования |
|  | Виды используемых пиломатериалов |
|  | Типы и виды крепежных и вспомогательных материалов, применяемых для соединения элементов конструкций |
|  | Пороки и свойства древесины |
|  | Способы соединения и закрепления деревянных заготовок и элементов конструкций |
|  | Способы устройства обрешетки, контробрешетки, основания, технологических проходок через кровлю |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством работника более высокого уровня квалификации |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Устройство конструктивных элементов согласно специализации на объектах нового строительства, при реконструкции и обслуживании крыш | Код | С | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям 4-го разряда Кровельщик по кровлям из листовых и штучных материалов 4-го разряда Кровельщик-изолировщик 4-го разряда Кровельщик-плотник 4-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет работы в соответствии со специализацией |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7131 | Кровельщики |
| ЕТКС | § 84 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4-й разряд |
|  | § 89 | Кровельщик по стальным кровлям 4-й разряд |
|  | § 331 | Плотник 4-й разряд |
| ОКНПО | 150101 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов |
|  | 150102 | Кровельщик по стальным кровлям |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Устройство конструктивных элементов крыш | Код | С/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж конька крыши в соответствии со специализацией |
| --- | --- |
|  | Монтаж ендов крыши в соответствии со специализацией |
|  | Монтаж карнизного свеса в соответствии со специализацией |
|  | Устройство примыканий к выступающим частям парапетов, вентиляционных шахт, труб прямоугольного и квадратного сечения, изоляция внутренних и внешних углов в соответствии со специализацией |
|  | Устройство парапетов и примыканий вручную из металлических профилей по фальцевой технологии в соответствии со специализацией |
|  | Устройство кровельного окрытия вертикальной поверхности в соответствии со специализацией |
|  | Монтаж парапетов из металлических профилей промышленного изготовления |
|  | Выполнение покрытий печных труб из металлов в кровельной технике, облицовка кирпичных дымовых труб в соответствии со специализацией |
|  | Устройство температурных, деформационных швов, противопожарных рассечек в соответствии со специализацией |
| Необходимые умения | Размечать, подгонять, закреплять элементы конька, ендовы, карнизного свеса, парапетов в соответствии со специализацией |
|  | Размечать и изготавливать элементы кровельного покрытия выступающих частей парапетов, вентиляционных шахт, труб прямоугольного и квадратного сечения, изолировать внутренние и внешние углы в соответствии со специализацией |
|  | Соединять кровельные детали между собой и крепить к основанию в соответствии со специализацией |
|  | Размечать и изготавливать элементы покрытий печных труб в соответствии со специализацией |
|  | Размечать и закреплять детали парапетов из металлических профилей промышленного изготовления |
|  | Монтировать элементы температурных, деформационных швов, противопожарных рассечек; закреплять основные слои кровельной системы на краях деформационных швов, противопожарных рассечек в соответствии со специализацией |
|  | Выполнять пайку кровельных металлов в соответствии со специализацией |
| Необходимые знания | Правила чтения рабочих чертежей |
|  | Основные требования действующей технической нормативной документации, регламентирующей строительство крыш |
|  | Способы выполнения гидроизоляционного покрытия и примыканий к выступающим частям парапетов, вентиляционных шахт, труб квадратного сечения в соответствии со специализацией |
|  | Способы устройства карнизного свеса, разжелобка (ендовы), кровельного покрытия вертикальной поверхности, оформления ребра и конька крыши |
|  | Теоретические основы технологии пайки |
|  | Требования охраны труда при проведении паяльных работ (с открытым пламенем) |
|  | Требования к устройству температурных, деформационных швов, противопожарных рассечек |
|  | Требования к параметрам сварки термопластичных полимерных мембран в соответствии со специализацией |
|  | Способы устройства кровельного покрытия вертикальной поверхности в соответствии со специализацией |
|  | Способы покрытия печных труб из металлов в кровельной технике, облицовки кирпичных дымовых труб в соответствии со специализацией |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж окон, продухов и элементов инженерных систем | Код | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка элементов инженерных систем в зависимости от специализации |
| --- | --- |
|  | Устройство светопрозрачных проемов заводского изготовления и люков дымоудаления в соответствии со специализацией |
|  | Установка элементов подкровельной вентиляции в соответствии со специализацией |
| Необходимые умения | Выполнять монтаж элементов безопасности, обслуживания крыш и снегозадержания в соответствии со специализацией |
|  | Устанавливать зенитные фонари заводского изготовления и люки дымоудаления в соответствии со специализацией |
|  | Выполнять установку кровельных аэраторов и продухов в зависимости от специализации |
|  | Выполнять установку кровельных воронок в соответствии со специализацией |
|  | Монтировать элементы внешней водосливной системы в соответствии со специализацией |
|  | Выполнять установку мансардного окна с окладом заводского изготовления, устройство примыканий к окну, монтаж подоконных отливов в соответствии со специализацией |
|  | Выполнять примыкания к выступающим частям труб круглого сечения, антенн, растяжек, стоек из различных материалов в соответствии со специализацией |
|  | Выполнять в кровельном покрытии проходки малого диаметра в соответствии со специализацией |
| Необходимые знания | Правила чтения рабочих чертежей |
|  | Назначение и устройство зенитных фонарей и люков дымоудаления заводского изготовления, требования к их установке |
|  | Назначение ограждений и систем снегозадержания, требования к их установке |
|  | Устройство системы подкровельной вентиляции, назначение кровельных аэраторов и продухов в зависимости от специализации Назначение мансардных окон, требования к их установке |
|  | Устройство водосливной системы, требования к установке элементов системы водоотвода в зависимости от специализации |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление заготовки из кровельного металла по лекалам и чертежам в соответствии со специализацией | Код | С/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление металлических профилей для окрытия парапета |
| --- | --- |
|  | Изготовление деталей примыканий из металла |
|  | Изготовление отливов |
|  | Изготовление колена, отмета для прямоугольной водосточной трубы |
|  | Изготовление водосточной воронки прямоугольного сечения |
|  | Изготовление надстенного желоба с соединением картин двойным фальцем |
| Необходимые умения | Работать с гибочным станком, ручным инструментом, фальцепрокаточными и фальцезакаточными машинами |
|  | Производить разметку деталей по шаблонам, нарезку элементов и изготовление металлических профилей для окрытия парапета |
|  | Производить разметку деталей по шаблонам, нарезку элементов и изготовление деталей примыканий из металла |
|  | Производить разметку деталей по шаблонам, нарезку элементов и изготовление отливов |
|  | Производить разметку деталей по шаблонам, нарезку элементов и изготовление колена, отмета для прямоугольной и круглой водосточной трубы |
|  | Производить разметку деталей по шаблонам, нарезку элементов и изготовление водосточной воронки прямоугольного сечения |
|  | Производить разметку деталей по шаблонам, нарезку элементов и изготовление флюгарки |
|  | Производить разметку деталей по шаблонам, нарезку элементов и изготовление надстенного желоба с соединением картин двойным фальцем |
| Необходимые знания | Основные виды, свойства и назначение кровельных металлов |
|  | Основы геометрии, черчения, технические измерения |
|  | Техника работы с гибочным станком, ручным инструментом, фальцепрокаточными и фальцезакаточными машинами |
|  | Устройство и правила эксплуатации применяемого оборудования |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством работника более высокого уровня квалификации |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление и монтаж деревянных несущих конструкций на строительной площадке в соответствии со специализацией | Код | С/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка мест установки мауэрлата |
| --- | --- |
|  | Изготовление из пиломатериалов и установка мауэрлата |
|  | Изготовление из пиломатериалов и установка стоек, прогонов, лежней |
|  | Изготовление из пиломатериалов, сборка и монтаж стропильных ног |
|  | Изготовление из пиломатериалов и установка кобылок, лобовой доски |
|  | Изготовление из пиломатериалов и монтаж каркаса карнизного свеса |
|  | Изготовление из пиломатериалов и установка ветровых связей |
|  | Изготовление из пиломатериалов, сборка и установка деревянных ферм до 12 м |
|  | Изготовление и установка каркаса из пиломатериалов технологических проходок через кровлю |
| Необходимые умения | Размечать, обрабатывать пилением и резанием древесину и древесные материалы |
|  | Соединять и закреплять деревянные заготовки |
|  | Производить разметку мест установки мауэрлата в соответствии с технической документацией |
|  | Устанавливать составные балки и фермы |
| Необходимые знания | Виды пиломатериалов, область применения |
|  | Породы, технологические свойства, пороки древесины |
|  | Типы и виды крепежных материалов, применяемых в плотничных работах |
|  | Устройство деревянных оснований |
|  | Способы усиления стропил и перекрытий |
|  | Способы разметки, пиления, долбления, сверления древесины |
|  | Способы установки балок, ферм |
|  | Способы соединения и закрепления досок, деревянных заготовок и элементов конструкций |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Проведение осмотров крыши, ремонт локальных повреждений гидроизоляционного покрытия | Код | С/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение сезонных осмотров крыш, выявление дефектов |
| --- | --- |
|  | Проведение внеплановых осмотров крыш, выявление дефектов |
|  | Ремонт локальных повреждений гидроизоляционного покрытия в соответствии со специализацией |
|  | Ремонт локальных повреждений примыканий в соответствии со специализацией |
|  | Ремонт водосточной системы, элементов системы безопасности и снегозадержания, деформационных швов и других элементов крыши в соответствии со специализацией |
| Необходимые умения | Выявлять места локальных протечек и другие дефекты элементов кровельной системы |
|  | Производить демонтаж и замену поврежденного участка кровли в соответствии со специализацией |
|  | Герметизировать примыкания к вертикальным поверхностям в соответствии со специализацией |
|  | Выполнять замену поврежденных участков водосточной системы, элементов системы безопасности и снегозадержания и других элементов кровельной системы в соответствии со специализацией |
|  | Выполнять замену разрушенного герметика в соответствии со специализацией |
|  | Выполнять подгибку кляммеров, закрепление болтов крепления стоек систем снегозадержания и безопасности в соответствии со специализацией |
|  | Выполнять зачистку и покраску корродирующих участков, пайку металлической кровли в соответствии со специализацией |
| Необходимые знания | Требования к технической документации, заполняемой при сезонных осмотрах |
|  | Требования к сезонным осмотрам крыш и чердачных помещений, правила их проведения |
|  | Требования к внеплановым осмотрам крыш и чердачных помещений, правила их проведения |
|  | Способы ремонта основного кровельного покрытия, примыканий и элементов кровельной системы в соответствии со своей специализацией |
|  | Основные дефекты кровли и конструкций крыши: механическое, биологическое, химическое разрушения гидроизоляционного покрытия в соответствии со специализацией |
|  | Определение скрытых и явных дефектов основания в соответствии со специализацией |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ согласно специализации на крышах криволинейной формы и эксплуатируемых крышах | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Кровельщик по металлическим фальцевым кровлям 5-го разряда Кровельщик по кровлям из листовых и штучных материалов 5-го разряда Кровельщик-изолировщик 5-го разряда Кровельщик-плотник 5-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет работы в соответствии со специализацией |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7131 | Кровельщики |
| ЕТКС | § 85 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 5-й разряд |
|  | § 86 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 6-й разряд |
|  | § 90 | Кровельщик по стальным кровлям 5-й разряд |
|  | § 332 | Плотник 5-й разряд |
|  | § 333 | Плотник 6-й разряд |
|  | § 334 | Плотник 7-й разряд |
| ОКНПО | 150101 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов |
|  | 150102 | Кровельщик по стальным кровлям |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Гидроизоляция эксплуатируемых крыш в соответствии со специализацией | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Укладка гидроизоляционного слоя озелененных и эксплуатируемых кровельных систем |
| --- | --- |
|  | Устройство водоотведения озелененных и эксплуатируемых кровельных систем |
| Необходимые умения | Укладывать и закреплять основное гидроизоляционное покрытие из полимерно-битумных и полимерных рулонных материалов |
|  | Выполнять соединение полотнищ рулонных кровельных гидроизоляционных материалов |
|  | Укладывать и закреплять гидроизоляционный материал в местах примыканий озелененных и эксплуатируемых кровельных систем к вертикальным поверхностям (прямоугольного и круглого сечения) |
|  | Укладывать дополнительные и защитные слои |
|  | Производить проверку герметичности гидроизоляционного слоя |
|  | Выполнять укладку защитного и дренажного слоев озелененных и эксплуатируемых кровельных систем |
|  | Выполнять установку многоуровневых воронок системы водоотведения |
| Необходимые знания | Типы озелененных и эксплуатируемых кровельных систем |
|  | Назначение и расположение слоев озелененных и эксплуатируемых кровельных систем |
|  | Требования к гидроизоляции озелененных и эксплуатируемых кровельных систем |
|  | Способы гидроизоляции озелененных и эксплуатируемых кровельных систем |
|  | Способы установки многоуровневой кровельной воронки |
|  | Правила проверки герметичности гидроизоляционного слоя |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса кровельных работ на крышах криволинейной конструкции согласно специализации | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Устройство и укладка кровельного покрытия на сводчатых и арочных основаниях в соответствии со специализацией |
| --- | --- |
|  | Устройство и покрытие куполообразных, конусообразных и других крыш криволинейной конструкции в соответствии со специализацией |
|  | Покрытие выступающих декоративных элементов на фасадах зданий из металлов в соответствии со специализацией |
|  | Устройство мансардных окон в крышах криволинейной конструкции |
| Необходимые умения | Выполнять разметку основания для укладки кровельного открытия на криволинейных основаниях в соответствии со специализацией |
|  | Изготавливать шаблоны, производить разметку деталей по шаблонам из кровельных металлов ("шашка", "ромбы") в соответствии со специализацией |
|  | Выполнять монтаж нестандартных мелкоштучных изделий из кровельных металлов ("шашка", "ромбы") и штучных кровельных материалов в соответствии со специализацией |
|  | Выполнять узел пересечения нескольких плоскостей при монтаже кровельного покрытия из стали в соответствии со специализацией |
|  | Выполнять устройство криволинейного разжелобка (ендовы) разными способами в соответствии со специализацией |
|  | Встраивать мансардное окно в крышу криволинейной поверхности, выполнять устройство примыкания |
|  | Изготавливать шаблоны, производить разметку деталей по шаблонам, выполнять покрытие выступающих декоративных элементов на фасадах зданий из металлов в соответствии со специализацией |
|  | Выполнять настройку аркогибочной машины, изготавливать картины арочной формы в соответствии со специализацией |
|  | Изготавливать криволинейную отгибку кромки с помощью ручного гибочного инструмента в соответствии со специализацией |
|  | Выкладывать узоры из штучных элементов кровельного покрытия в соответствии со специализацией |
| Необходимые знания | Виды и свойства материалов, рекомендуемых для покрытия криволинейных поверхностей |
|  | Способы обхода выступающих элементов кровли, имеющих криволинейную форму |
|  | Способы устройства разжелобка (ендовы) криволинейной формы |
|  | Способы устройства окрытия слухового окна криволинейной формы |
|  | Геометрические характеристики криволинейных поверхностей |
|  | Устройство и правила эксплуатации аркогибочной машины в соответствии со специализацией |
|  | Способы изготовления и соединения кровельных картин из металлов рядового открытия для кровли криволинейной формы в соответствии со специализацией |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством работника более высокого уровня квалификации |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление и монтаж на строительной площадке деревянных несущих конструкций для крыш криволинейной формы, монтаж большепролетных балок в соответствии со специализацией | Код | D/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка пиломатериалов для изготовления деревянных заготовок |
| --- | --- |
|  | Устройство деревянных несущих конструкций и основания из древесных материалов на крышах криволинейных конструкций |
|  | Устройство деревянных несущих конструкций и основания из древесных материалов на радиусных крышах |
|  | Сборка и установка большепролетных балок и ферм длиной более 12 м |
|  | Изготовление из пиломатериалов, сборка и установка деревянных ферм до 12 м |
| Необходимые умения | Размечать, обрабатывать пилением и резанием древесину и древесные материалы |
|  | Соединять и закреплять деревянные заготовки |
|  | Производить разметку мест установки мауэрлата |
|  | Устанавливать составные балки и фермы |
| Необходимые знания | Виды пиломатериалов, область применения |
|  | Породы, технологические свойства, пороки древесины |
|  | Типы и виды крепежных материалов, применяемых в плотничных работах |
|  | Устройство деревянных оснований |
|  | Способы разметки, пиления, долбления, сверления древесины |
|  | Способы изготовления сложных плотничных изделий и элементов конструкций; способы выполнения сложных соединений и врубок |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством работника более высокого уровня квалификации |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство бригадой кровельщиков | Код | Е | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Бригадир кровельщиков |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет работы в соответствии со специализацией Наличие 5-го разряда в соответствии со специализацией |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |

Дополнительные характеристики:

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7131 | Кровельщик |
| ЕТКС | § 86 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 6-й разряд |
|  | § 333 | Плотник 6-й разряд |
|  | § 334 | Плотник 7-й разряд |
| ОКНПО | 150101 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов |
|  | 150102 | Кровельщик по стальным кровлям |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль производства кровельных работ | Код | Е/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Своевременное доведение производственных заданий и постановка локальных задач бригаде кровельщиков в соответствии с утвержденными планами и графиками работ, обеспечение и контроль их выполнения |
| --- | --- |
|  | Принятие необходимых мер по предупреждению и ликвидации простоев, поломок оборудования, аварий |
|  | Проведение мероприятий по повышению производительности труда, рациональному расходованию материалов |
|  | Учет выполненных работ |
|  | Контроль соблюдения бригадой требований рабочей и нормативной документации, инструкций по эксплуатации оборудования |
|  | Оценка степени готовности отдельных элементов кровельной системы |
|  | Проверка качества исполнения отдельных элементов кровельной системы |
|  | Выявление допущенных дефектов, принятие необходимых мер по их исправлению |
|  | Доведение до сведения персонала содержания внутренних локальных актов (должностных, эксплуатационных и противопожарных инструкций, документов, регулирующих технологию производственного процесса) |
| Необходимые умения | Анализировать проект производства работ, необходимые разделы рабочей документации |
|  | Организовывать соблюдение бригадой требований проектной и нормативной документации, инструкций по эксплуатации оборудования |
|  | Определять трудоемкость проводимых кровельных работ |
|  | Проводить текущий и итоговый контроль, оценку результатов работ персонала с последующей коррекцией при необходимости |
| Необходимые знания | Требования технической нормативной документации, регламентирующей строительство крыш |
|  | Правила производства и приемки работ |
|  | Виды и свойства применяемых материалов, требования к их качеству |
|  | Требования к качеству выполненных кровельных работ |
|  | Распространенные ошибки, допускаемые при выполнении кровельных работ, в соответствии со своей специализацией |
|  | Способы устранения различных дефектов в соответствии со специализацией |
|  | Содержание инструкций и рекомендаций по монтажу конструкций, инструкций по эксплуатации оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация технического и материального обеспечения работ бригады кровельщиков | Код | Е/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка укомплектованности рабочих мест материалами, инструментом, приспособлениями, оборудованием, технической документацией |
| --- | --- |
|  | Проверка обеспеченности рабочих средствами индивидуальной защиты и спецодеждой |
|  | Организация мест складирования и размещения на участке проведения работ инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ |
|  | Обеспечение и контроль соблюдения условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ |
| Необходимые умения | Анализировать проект производства работ, необходимые разделы рабочей и проектной документации |
|  | Составлять перечень необходимых для выполнения кровельных работ материалов, инструментов, оборудования, средств индивидуальной защиты и спецодежды, контролировать их наличие |
|  | Пользоваться приборами для контроля и поддержания температурно-влажностного режима в местах складирования и хранения |
| Необходимые знания | Методы и средства для подъема на крышу материалов и инструмента |
|  | Требования к порядку складирования, условиям хранения, совместимости материалов и инструмента с учетом последовательности выполнения работ |
|  | Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручного и механизированного инструмента, оборудования, инвентаря, приспособлений и оснастки в соответствии со специализацией |
|  | Требования к организации рабочего места кровельщика |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение мероприятий по охране труда при работе на высоте, контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка и требований безопасности | Код | Е/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение мероприятий по охране труда при работе на высоте |
| --- | --- |
|  | Проверка условий и безопасности труда на рабочих местах |
|  | Контроль соблюдения рабочими требований трудового законодательства, правил, норм, инструкций по охране труда, производственной, пожарной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Необходимые умения | Выявлять случаи, когда нарушение правил по охране труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих бригады |
|  | Определять места крепления страховочных канатов, их трассировку |
|  | Определять места установки ограждений |
|  | Обозначать в установленном порядке границы опасных зон |
|  | Производить организацию системы страховки звена (бригады) кровельщиков |
| Необходимые знания | Требования инструкций по охране труда, производственной санитарии, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативной документации, регламентирующей безопасное производство строительных работ |
|  | Основные положения трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Организация рабочих мест на высоте, пути прохода работников на рабочие места, особые меры безопасности при работе на крыше с уклоном |
|  | Правила организации системы страховки бригады |
|  | Основы управления персоналом |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| ОННО "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство" (НОСТРОЙ), город Москва |  |
| --- | --- |
| Президент | Кутьин Николай Георгиевич |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Национальный кровельный союз, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ "НИИ труда и социального страхования", город Москва |

______________________________

*(1) Общероссийский классификатор занятий.

*(2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

*(3) статья 213 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986).

*(4) Трудовой кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803).

*(5) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".